# Лабораторное оборудование серии LOIP

ПРАЙС – ЛИСТ вводится в действие с 05.09.2024 (цены приведены в рублях без учета НДС 20%, также на ряд позиций установлены цены в евро (отмечены знаком “EUR”) пересчет по текущему курсу без учета НДС  20%)

## Приборы для контроля качества нефтепродуктов1

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| АРН-ЛАБ-03, аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ ISO 3405-2013, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D86; температура разгонки до 400ºС | 165 000 |
| АРН-ЛАБ-11, автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ ISO 3405-2013, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D86; температура разгонки до 450ºС | 1 092 300 |
| АРН-ЛАБ-11 без системы автоматического пожаротушения, автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ ISO 3405-2013, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D86; температура разгонки до 450ºС Данная позиция утверждается и согласовывается конечным пользователем аппарата. Отсутствие системы автоматического пожаротушения прописывается в договоре!!! | 1 057 400 |
| АТК-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения температуры кристаллизации (замерзания) лазерным методом ГОСТ 32402-2013, ГОСТ Р 54280-2010, ASTM D7153. С интегрированной системой охлаждения. | 902 200 |
| ПТФ-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре по ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ГОСТ EN 116-2013, ASTM D6371; температура до -67°С. С интегрированной системой охлаждения. | 882 100 |
| ПТФ-ЛАБ-14, автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре по ГОСТ 22254-92, ГОСТ Р 54269-2010, ГОСТ EN 116-2013, ASTM D6371; температура до -99°С. С интегрированной системой охлаждения. | 970 300 |
| ТПЗ-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения температуры помутнения и застывания нефтепродуктов (экспресс метод); температура до -85°С. ASTM D6749, ASTM D7683, ASTM D2500, ASTM D97, ГОСТ 20287, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15. С интегрированной системой охлаждения. | 956 500 |
| ТПЗ-ЛАБ-22, автоматический аппарат для определения температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов по классической методике. Температура бани до -95°С. ГОСТ 20287, ASTM D2500, ASTM D97, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP15. С интегрированной системой охлаждения. | 1 004 700 |
| АТП-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения температуры помутнения нефтепродуктов в полном соответствии со стандартами ASTM D2500, EN 23015, ISO 3015. Температура бани до -95°С. С интегрированной системой охлаждения. | 956 500 |
| ТВО-ЛАБ-01, полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D92; (+79…+400)°С | 233 200 |
| ТВО-ЛАБ-12, автоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D92; (0…+400)°С | 554 000 |
| ТВЗ-ЛАБ-01, полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D93 (методы А,В и С); (+40…+400)°С | 247 500 |
| ТВЗ-ЛАБ-12, автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D93 (методы А,В и С); (0…+400)°С | 742 600 |
| ДНП-ЛАБ-12, автоматический аппарат для анализа давления насыщенных паров жидких нефтепродуктов по ГОСТ Р ЕН 13016-1, ГОСТ 33157, ASTM D5190, ASTM D5191, IP394. | 975 600 |
| ТОС-ЛАБ-02, аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ASTM D381, (испытания с использованием воздуха), без дополнительных приспособлений | 354 800 |
| ТОС-ЛАБ-02К, аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ГОСТ 32404-2013, ASTM D381, (испытания с использованием воздуха), в комплекте с малошумным мембранным компрессором, воздушными коммуникациями, 6 стаканчиками, термометром | 483 400 |
| ЛАБ-КМП-02, комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ 6321-92; комплектация: 2 тестовых бомбы со штативом, 20 пробирок со штативом и корковыми пробками, 50 медных пластинок, эталон коррозии, шлифовальная шкурка. Термостат заказывается отдельно | 68 300 |
| ЛАБ-КМП-02, комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ ISO 2160-2013; Термостат заказывается отдельно | 68 300 |
| ЛАБ-КТТ, комплект для определения температуры текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод А. Используется с криостатом LOIP FT-311-80. Термометры заказываются отдельно | 20 900 |
| ЛАБ-КТЗ, комплект для определения температуры застывания нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод Б. Используется с криостатом LOIP FT-311-80. Термометры заказываются отдельно | 52 200 |
| Фильтровальная установка ОПФ-ЛАБ-02, для определения содержания общего осадка в остаточных жидких топливах. Метод горячей фильтрации. ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009 | 203 300 |
| Парогенератор LOIP SG-101 для фильтровальной установки ОПФ-ЛАБ-02 | 338 400 |
| ##### Термостаты жидкостные специализированные |  |
| LOIP LT-910, для термостатирования капиллярных вискозиметров при определении кинематической вязкости по ГОСТ 33-2000; (0…150)ºС, ±0,01ºС; на 3 вискозиметра | 185 500 |
| LOIP LT-912, компрессорный криостат для определения вязкости по ГОСТ 33-2000 при низких температурах; (-42…+100)°С, ±0,01ºС; на 2 вискозиметра | 312 400 |
| LOIP LT-920, для поверки и калибровки термометров и датчиков температуры; (0…+150)°С, ±0,01ºС; карусельный штатив на 15 позиций | 185 500 |
| LOIP LT-810, для термостатирования цилиндров для ареометров при определении плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 1069-97; (0…100)ºС, ±0,1ºС; на 4 цилиндра | 143 000 |
| LOIP LT-820, для термостатирования бомб Рейда при определении давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000; (0…100)ºС, ±0,1ºС; на 3 бомбы Рейда | 143 000 |
| LOIP LT-830, для определения окислительной стабильности дистиллятных топлив в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007 (0…100)ºС, ±0,1ºС; на 4 ячейки | 234 100 |
| LOIP LT-840, для подготовки проб и проведения тестов ускоренного старения | 114 000 |

1 Указана стоимость «базовой» комплектации. Цена изменяется в зависимости от набора требуемых функций и комплектующих. Окончательную стоимость выбранных вариантов уточняйте в отделе продаж.

## Термостатирующее оборудование

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| ##### Термобани прецизионные с перемешиванием, микропроцессорный терморегулятор, охлаждающий теплообменник установлен |  |
| LOIP LB-212, объем 12 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 150 мм | 95 900 |
| LOIP LB-216, объем 16 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 200 мм | 96 600 |
| LOIP LB-217, объем 17 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 150 мм | 112 300 |
| LOIP LB-224, объем 24 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 200 мм | 115 100 |
| ##### Термостаты жидкостные погружные (управляющие модули) с циркуляционным насосом, ##### без ванны |  |
| LOIP LT-100, до +100ºС; ±0,1ºС, охлаждающий теплообменник заказывается отдельно | 86 800 |
| LOIP LT-200, до +200ºС; ±0,1ºС, с охлаждающим теплообменником | 89 600 |
| LOIP LT-300, до +150ºС; ±0,1ºС, с охлаждающим теплообменником. | 104 500 |
| LOIP LT-400, до +200ºС; ±0,01ºС, циркуляционный насос с регулируемой производительностью и программируемым температурным профилем, ЖК-дисплей, ПО для управления работой термостата с ПК. | 181 200 |
| ##### Циркуляционные термостаты с прозрачными ваннами из поликарбоната, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно), без крышки |  |
| LOIP LT-105Р, объем 5 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 110х150мм | 94 600 |
| LOIP LT-108Р, объем 6,5 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 110х150мм | 99 200 |
| LOIP LT-111Р, объем 11 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 160х240мм | 99 900 |
| LOIP LT-117Р, объем 17 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 360х295мм | 103 100 |
| LOIP LT-124Р, объем 24 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 360х295мм | 108 500 |
| ##### Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно) |  |
| LOIP LT-105a, объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой | 99 500 |
| LOIP LT-108a, объем 8 л, 120х150/200 мм, с плоской съемной крышкой | 101 000 |
| LOIP LT-111a, объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой | 105 900 |
| LOIP LT-111b, объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 108 500 |
| LOIP LT-112a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 106 400 |
| LOIP LT-112b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 109 700 |
| LOIP LT-116a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 108 500 |
| LOIP LT-116b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 111 900 |
| LOIP LT-117a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 123 000 |
| LOIP LT-117b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 125 800 |
| LOIP LT-124a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 129 000 |
| LOIP LT-124b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 130 400 |
| ##### Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-200 |  |
| LOIP LT-205a, объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой | 105 600 |
| LOIP LT-208a, объем 8 л, 120х150/200 мм, с плоской съемной крышкой | 107 300 |
| LOIP LT-211a, объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой | 112 300 |
| LOIP LT-211b, объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 114 900 |
| LOIP LT-212a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 112 700 |
| LOIP LT-212b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 116 700 |
| LOIP LT-216a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 115 100 |
| LOIP LT-216b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 117 600 |
| LOIP LT-217a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 129 500 |
| LOIP LT-217b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 132 100 |
| LOIP LT-224a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 134 000 |
| LOIP LT-224b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 136 800 |
| ##### Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-300 |  |
| LOIP LT-311a, объем 11 л, 105х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 125 900 |
| LOIP LT-311b, объем 11 л, 105х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 128 700 |
| LOIP LT-316a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 128 700 |
| LOIP LT-316b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 131 600 |
| LOIP LT-324a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 147 900 |
| LOIP LT-324b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 150 400 |
| ##### Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-400 |  |
| LOIP LT-405a, объем 5 л, диам. 64/150 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 181 500 |
| LOIP LT-408a, объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 182 400 |
| LOIP LT-411a, объем 11 л, 165х230/200 мм, с плоской съемной крышкой | 187 400 |
| LOIP LT-411b, объем 11 л, 165х230/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 190 200 |
| LOIP LT-412a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 188 700 |
| LOIP LT-412b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 190 600 |
| LOIP LT-416a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 190 200 |
| LOIP LT-416b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 193 000 |
| LOIP LT-417a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 204 700 |
| LOIP LT-417b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 207 300 |
| LOIP LT-424a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 209 300 |
| LOIP LT-424b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 211 400 |
| ##### Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-300 |  |
| LOIP FT-311-80, -80…+100ºС, ±0,1ºС; объем 11 л; 175х135/200 мм | 557 900 |
| LOIP FT-311-50, -45…+150ºС, ±0,1ºС; объем 11 л; 175х135/200 мм | 547 400 |
| LOIP FT-316-40, -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 315 900 |
| LOIP FT-316-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 294 700 |
| LOIP FT-311-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС;объем 11 л; настольная модель;190х130/200мм | 277 200 |
| ##### Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-200 |  |
| LOIP FT-216-40, -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 294 600 |
| LOIP FT-216-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 274 100 |
| LOIP FT-211-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 11л; настольная модель;190х130/200мм | 257 600 |
| LOIP FT-205-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 5л; настольная модель; диам.50/200мм | 223 200 |
| ##### Проточный криостат |  |
| LOIP FT-600, -25…+40ºС; ±0,5ºС; Мощность охлаждения (при 20°С) 1000Вт; производительность насоса 20 л/мин; 0,3 Бар; 365х530х590 мм | 365 800 |

## Приборы для анализа полимеров

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| ПТР-ЛАБ-02, аппарат для определения показателя текучести расплава термопластов в полном соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73 (СТ СЭВ 896-78), ASTM D1238 (procedure A), ISO 1133 (method A), а также другим аналогичными методам в диапазонах температур +50...+450°С | 640 200 |
| ПТР-ЛАБ-11, аппарат для определения показателя текучести расплава термопластов в полном соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73 (СТ СЭВ 896-78), ASTM D1238 (procedure A), ISO 1133 (method A), а также другим аналогичными методам в диапазонах температур +50...+450°С. Аппарат оснащен системой автоматической обрезки экструдата | 701 600 |
| НПП-ЛАБ-101 Комплект для определения насыпной плотности по ASTM D1895 метод А,ГОСТ 25139, ISO 6186 | 103 200 |
| НПП-ЛАБ-102 Комплект для определения насыпной плотности по ASTM D1895 метод В | 103 200 |
| НПП-ЛАБ-103 Комплект для определения насыпной плотности по ASTM D1895 метод С | 103 200 |
| СПР-ЛАБ-01 Комплект для подготовки проб по определению стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением по ГОСТ 13518, ASTM D1693 | 120 800 |
| LB-230 Водяная баня для проведения испытаний образцов полиэтилена на стойкость к растрескиванию | 193 200 |

## Лабораторное оборудование общего назначения

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| ##### Автоматические установки для определения азота по методу Кьельдаля |  |
| LOIP LK-100, установка для инфракрасного разложения, шесть реакторов по 250 мл; четыре программы разложения | 292 200 |
| LOIP LK-500, установка для отгонки с водяным паром, задание объема реагента, времени реакции, мощности пара и времени дистилляции; десять программ отгонки, рабочая камера из полипропилена, канистры с датчиками уровня (опция) | 571 200 |
| Автоматичеcкий аквадистиллятор |  |
| LOIP LD-104, Автоматический аквадистиллятор (4 л/ч) | 126 600 |
| ##### Бани водяные общего назначения, без перемешивания, аналоговый терморегулятор |  |
| LOIP LB-140, четырехместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС | 705 EUR |
| LOIP LB-160, шестиместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС | 787 EUR |
| LOIP LB-161, вариант бани LB-160 с двумя штативными стойками | 826 EUR |
| LOIP LB-162, шестиместная, глубина 150 мм; до 100ºС, ±1ºС | 854 EUR |
| LOIP LB-163, вариант LB-162 с высокой двускатной крышкой | 965 EUR |
| LOIP LB-164, серологическая баня; 3 штатива по 50 пробирок Флоренского | 1 282 EUR |
| ##### Нагревательные плиты |  |
| LOIP LH-302, плита с равномерно нагревающейся стеклокерамической поверхностью 460х320 мм, макс. температура 375°С | 1 065 EUR |
| LOIP LH-402, плита с равномерно нагревающейся алюминиевой поверхностью 435х310 мм, макс. температура 400°С | 1 014 EUR |
| LOIP LH-403, плита LH-402 с лотком для песчаной бани, размер лотка 435х310х50 мм | 1 042 EUR |
| LOIP LH-404, плита с цифровым контроллером и алюминиевой поверхностью 435х310 мм, макс. температура 400°С | 1 131 EUR |
| LOIP LH-405, плита с равномерно нагревающейся алюминиевой поверхностью 315х220 мм, макс. температура 400°С | 787 EUR |
| ##### Колбонагреватели серии LOIP LH-100, до 400ºС |  |
| LOIP LH-125, для круглодонных колб на 250 мл | 30 371 |
| LOIP LH-150, для круглодонных колб на 500 мл | 375 EUR |
| LOIP LH-110, для круглодонных колб на 1000 мл | 30 371 |
| LOIP LH-120, для круглодонных колб на 2000 мл | 32 912 |
| ##### Колбонагреватели серии LOIP LH-200, до 600ºС |  |
| LOIP LH-225, для колб на 50-250 мл | 375 EUR |
| LOIP LH-250, для колб на 250-1000 мл | 375 EUR |
| LOIP LH-210, для колб на 1000-2000 мл | 391 EUR |
| LOIP LH-253, трехместный, для 3 колб 250-1000 мл, в комплекте 3 штативные стойки | 950 EUR |
| ##### Перемешивающие устройства (шейкеры) |  |
| LOIP LS-110, размер платформы 435х310мм, орбитальное движение, амплитуда 20мм, подогрев платформы до 100ºС, нагрузка до 8 кг, отображение скорости и температуры | 139 029 |
| LOIP LS-120, размер платформы 315х210 мм, возвратно-поступательное движение, амплитуда 10 мм, нагрузка до 2 кг | 75 746 |
| LOIP LS-210, 20…300 об/мин, размер платформы 445х305 мм, орбитальное движение, амплитуда 30 мм, нагрузка до 20 кг, отображение скорости и времени перемешивания | 189 123 |
| LOIP LS-211, перемешивающее устройство LOIP LS-210 с дополнительной платформой | 192 390 |
| LOIP LS-220, 20…900 об/мин, размер платформы 300х220 мм, орбитальное движение, амплитуда 5 мм, нагрузка до 8 кг, отображение скорости и времени перемешивания | 128 502 |
| LOIP LS-221, 20…500 об/мин, размер платформы 300х220 мм, орбитальное движение, амплитуда 10 мм, нагрузка до 8 кг, отображение скорости и времени перемешивания | 128 502 |
| Насос перистальтический |  |
| LOIP LS-301, расход (со шлангом 5 мм) 0,02…25 л/час, микропроцессорное управление | 102 245 |

Шкафы сушильные и печи муфельные

| ##### Шкафы сушильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель LOIP LF |  |  |  | Макс. температура, °С |  |  |  | Вентилятор |  |  | Материал камеры |  |  | Регулятор |  | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |  | Цена* |  |
| 25/350-GS1 |  |  |  | 350 |  |  |  | - |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 250*310*295 |  | 91 300 |  |
| 25/350-VS1 |  |  |  | 350 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 250*275*250 |  | 114 800 |  |
| 25/350-VS2 |  |  |  | 350 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | програм. |  | 250*275*250 |  | 148 300 |  |
| 60/350-GS1 |  |  |  | 350 |  |  |  | - |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 340*400*415 |  | 118 300 |  |
| 60/350-VS1 |  |  |  | 350 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 340*365*370 |  | 146 500 |  |
| 60/350-VS2 |  |  |  | 350 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | програм. |  | 340*365*370 |  | 183 000 |  |
| 120/300-GS1 |  |  |  | 300 |  |  |  | - |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 440*500*475 |  | 148 500 |  |
| 120/300-VS1 |  |  |  | 300 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 440*465*430 |  | 175 300 |  |
| 120/300-VS2 |  |  |  | 300 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | програм. |  | 440*465*430 |  | 214 200 |  |
| 240/300-VS1 |  |  |  | 300 |  |  |  | + |  |  | нерж. сталь |  |  | базовый |  | 770*565*430 |  | 242 000 |  |
| Печи муфельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель LOIP LF | Объем камеры, л |  |  |  | Максимальная температура, °С |  |  |  | Регулятор |  |  |  | Вытяжка |  | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм |  | Цена* |  |  |
| 2/11-G1 | 2 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 120*97*195 |  | 110 200 |  |  |
| 2/11-G2 | 2 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 120*97*195 |  | 164 200 |  |  |
| 2/13-G1 | 2 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 120*97*195 |  | 157 400 |  |  |
| 2/13-G2 | 2 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 120*97*195 |  | 211 200 |  |  |
| 5/11-G1 | 5 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*110*190 |  | 121 300 |  |  |
| 5/11-G2 | 5 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*110*190 |  | 177 300 |  |  |
| 5/11-V1 | 5 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*110*190 |  | 132 300 |  |  |
| 5/11-V2 | 5 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*110*190 |  | 188 000 |  |  |
| 5/13-G1 | 5 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*110*190 |  | 178 700 |  |  |
| 5/13-G2 | 5 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*110*190 |  | 234 300 |  |  |
| 5/13-V1 | 5 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*110*190 |  | 189 400 |  |  |
| 5/13-V2 | 5 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*110*190 |  | 245 000 |  |  |
| 7/11-G1 | 7 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*110*285 |  | 137 600 |  |  |
| 7/11-G2 | 7 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*110*285 |  | 192 700 |  |  |
| 7/11-V1 | 7 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*110*285 |  | 148 900 |  |  |
| 7/11-V2 | 7 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*110*285 |  | 204 000 |  |  |
| 7/13-G1 | 7 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*110*285 |  | 183 100 |  |  |
| 7/13-G2 | 7 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*110*285 |  | 238 800 |  |  |
| 7/13-V1 | 7 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*110*285 |  | 200 100 |  |  |
| 7/13-V2 | 7 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*110*285 |  | 258 000 |  |  |
| 9/11-G1 | 9 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*150*290 |  | 146 400 |  |  |
| 9/11-G2 | 9 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*150*290 |  | 202 300 |  |  |
| 9/11-V1 | 9 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*150*290 |  | 157 400 |  |  |
| 9/11-V2 | 9 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*150*290 |  | 218 200 |  |  |
| 9/13-G1 | 9 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 200*150*290 |  | 224 900 |  |  |
| 9/13-G2 | 9 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 200*150*290 |  | 280 900 |  |  |
| 9/13-V1 | 9 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 200*150*290 |  | 230 600 |  |  |
| 9/13-V2 | 9 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 200*150*290 |  | 286 200 |  |  |
| 15/11-G1 | 15 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 215*190*330 |  | 321 400 |  |  |
| 15/11-G2 | 15 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 215*190*330 |  | 377 000 |  |  |
| 15/11-V1 | 15 |  |  |  | 1100 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 215*190*330 |  | 332 400 |  |  |
| 15/11-V2 | 15 |  |  |  | 1100 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 215*190*330 |  | 388 000 |  |  |
| 15/13-G1 | 15 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | - |  | 215*190*330 |  | 357 200 |  |  |
| 15/13-G2 | 15 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | - |  | 215*190*330 |  | 412 900 |  |  |
| 15/13-V1 | 15 |  |  |  | 1300 |  |  |  | базовый |  |  |  | есть |  | 215*190*330 |  | 367 900 |  |  |
| 15/13-V2 | 15 |  |  |  | 1300 |  |  |  | программируемый |  |  |  | есть |  | 215*190*330 |  | 423 300 |  |  |
| Печи трубчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель LOIP LF |  |  | Размер камеры, мм |  |  | Максимальная температура, °С |  |  |  | Регулятор |  |  | Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм |  |  |  | Цена* |  |  |
| 20/250-1200 |  |  | ø20х250 |  |  | 1200 |  |  |  | базовый |  |  | 360*400*315 |  |  |  | 112 400 |  |  |
| 50/500-1200 |  |  | ø50х500 |  |  | 1200 |  |  |  | базовый |  |  | 620*405*335 |  |  |  | 146 500 |  |  |
| Печи шахтные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель LOIP LF |  | Размер камеры, Ш*В*Г мм |  |  |  |  | Максимальная температура, °С |  |  |  |  | Регулятор | Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм |  |  |  | Цена* |  |  |
| 70/13-G1 |  | 410*440*410 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | базовый | 800*885*965 |  |  |  | 537 400 |  |  |

Шкафы-тумбы безопасности для хранения ЛВЖ

| ##### Шкафы сушильные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель LOIP | Объем хранения, не более л | Термопредохранитель двери | Выдвижная полка | Дверь с фиксацией | Размеры камеры, В*Ш*Г, мм | Вес, не более кг | Цена* |
| SC-60/1 | 60 | - | - | - | 380х445х420 | 140 | 184 100 |
| SC-60/2 | 60 | + | + | + | 320х380х420 | 140 | 223 500 |
| SC-110/2 | 110 | + | + | + | 320х850х420 | 210 | 328 700 |

Аксессуары

| Модель | Цена* |
| --- | --- |
| LA-120, держатель четырехпалый (лапка), с узлом крепления к штативной стойке | 6 000 |
| LA-121, держатель универсальный (лапка) малый, захват до 35 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 4 400 |
| LA-122, держатель универсальный (лапка) большой, захват до 45 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 4 400 |
| LA-130, узел крепления к штативной стойке | 1 700 |
| LA-140, штативная стойка для колбонагревателей LH-200 | 3 400 |
| LA-201, штатив для пробирок Ø16 мм, глубина погружения 150 мм | 3 400 |
| LA-202, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 150 мм | 3 400 |
| LA-203, штатив для пробирок Ø 16 мм, глубина погружения 200 мм | 3 400 |
| LA-204, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 200 мм | 3 400 |
| LA-205, штатив для бутирометров, 14 гнезд, Ø 25 мм, глубина погружения 200 мм | 3 400 |
| LA-207, штатив для пробирок Ø 16 мм, глубина погружения 200 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 3 400 |
| LA-208, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 200 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 3 400 |
| LA-209, штатив для бутирометров, 11 гнезд, глубина погружения 200 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л | 3 400 |
| LA-210, кольцо-утяжелитель, Ø45 мм (150г) | 1 700 |
| LA-211, кольцо-утяжелитель, Ø70 мм (200г) | 1 700 |
| LA-212, кольцо-утяжелитель, Ø100 мм (300г) | 1 700 |
| LA-220, устройство подъема-опускания образцов, термостаты/термобани с ваннами 17, 24 л | 28 300 |
| LA-221, устройство подъема-опускания образцов, термостаты/термобани с ваннами 12, 16 л | 21 000 |
| LA-230, охлаждающий теплообменник для LT-100 | 7 200 |
| LA-250, охладитель погружной Ø 45 мм х 160 мм | 11 500 |
| LA-501, Термодатчик внешний для термостатов и криостатов LT-200/300/400, FT-200/300/600 | 34 100 |
| LA-502, Термодатчик внешний проточный для FT-600 | 35 500 |
| LA-901 Штатив для измерения плотности по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97 для термостатов LOIP LT-810/820/910/912 | 11 300 |
| Шланг с термоизоляцией для внешнего контура (-25...200), 10/9 (упак. 2 шт. по 1,5 м) | 11 900 |
| Шланг с термоизоляцией для внешнего контура криотермостатов (-40...100), 10/9 (упак. 2 шт. по 1,5 м) | 9300 |
| Шланг с термоизоляцией для внешнего контура криотермостатов (-80..100), 10/18 (упак. 2 шт. по 1,5 м) | 11 300 |